Mexico Landfill Project Submittal Form

| Instructions: Please complete all fields as thoroughly as possible. If the project in question is still in the planning or development phase, all fields must be completed using best available data and estimates based on the proposed project design. This is an interactive Word form. Upon completion, please save this form as a PDF prior to uploading it to the Reserve. This will lock your answers and protect the document from any further changes. All fields must be completed, even if the answer is also provided elsewhere; if a field is not applicable insert N/A in the space provided. Upon approval, this form will become public. This form may be submitted in either English or Spanish. Instrucciones: Por favor complete los campos tan detalladamente como sea posible. Si el proyecto en cuestión aún se encuentra en la fase de planeación o desarrollo, todos los campos deben completarse usando la información disponible según los avances con el diseño del proyecto. Esta es una forma interactiva en formato Word. Una vez llenada, por favor guárdela como PDF antes de cargarla en el sistema de la Reserva. Esto bloqueará sus respuestas y protegerá al documento ante cualquier cambio adicional. Todos los campos deben completarse, aunque la respuesta también se proporcione en otra sección de la forma. Si un campo no aplica a su proyecto, por favor especifique N/A en el espacio correspondiente. Una vez sometida a la Reserva, esta forma será considerada pública. Este formulario puede presentarse en inglés o en español. |  |
| --- | --- |
| - Account Holder (as it appears in the Reserve software): Cuentahabiente (según como aparece en el Sistema de la Reserva): | Biogas de Juarez S.A. de C.V.. |
| - Project Name (as it appears in the Reserve software): Nombre del proyecto (según como aparece en el Sistema de la Reserva): | Ciudad Juarez Landfill Gas to Energy Project |
| - Project ID #: Clave de identificación del proyecto #: | CAR1696 |
| - Protocol Version: | Mexico Landfill Protocol V2.0 |
| - Project Crediting Period* (select one) *If the project is being submitted for a renewed crediting period, please send an email to reserve@climateactionreserve.org notifying the Reserve Administrator. In addition, please upload to the existing project in the Reserve software (there is no need to create a new project for the purposes of applying for a renewed crediting period). Periodo de acreditación* (seleccione uno) *Si el proyecto se está presentando para un periodo de acreditación renovado, por favor notifique al administrador de la Reserva enviando un correo a reserve@climateactionreserve.org . Asimismo, por favor someta esta forma en el Proyecto existente en el sistema de la Reserva (no es necesario crear un nuevo Proyecto para el fin de un periodo de acreditación renovado). | First crediting period / Primer periodo de acreditación Second crediting period / Segundo periodo de acreditación Third crediting period / Tercera periodo de acreditación |
| - Technical Consultant(s): Consultor(es) técnico(s): | Reynaldo Abraham Hernandez Rodriguez |
| - Other Parties with a Material Interest: Otros actores con interés material: | N/A |
| - Form Completed By (name, organization): Forma completada por (nombre, organización): | Reynaldo Abraham Hernandez Rodriguez |
| - Contact Information (phone, email): Información de contacto (teléfono, correo electrónico): | reynaldo.hernandez@crotalus.com.mx |
| - Date of Form Completion: Fecha en que se llenó la forma: | 24/11/2022 |
| - Project Start Date (MM/DD/YYYY): Fecha de inicio del proyecto (MM/DD/AAAA): | 27/11/2007 |
| - First Reporting Period of the Current Crediting Period (MM/DD/YYYY): Primer periodo de reporte del periodo de acreditación (MM/DD/AAAA): | 30/11/2021 to 29/11/2022 |

| Project Site Information Información del sitio del proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Landfill Name: Nombre del relleno sanitario: | Ciudad Juarez Landfill |  |  |
| - Project Site Address (including county and country): Dirección del sitio del proyecto (incluyendo país y municipio): | The Project is located in the municipality of Ciudad Juárez, state of Chihuahua, Mexico. It is located at kilometer 27.5 of Federal Highway number 45. |  |  |
| - Project Description (please provide one to two paragraphs): Descripción del proyecto (por favor proporcione de uno a dos párrafos): | The Ciudad Juarez landfill started operating in 1994. The landfill has an estimated capacity of 30,000,000 cubic meters and is expected to be closed on 2040. Its footprint is 79 hectares. The landfill has three macro cells: A, B and C. Cell A was closed on April 2008 in which a extraction and collection system was installed for landfill gas collection. The collected landfill gas is used for electricity generation on-site using a destruction device considered as Rich-burn internal combustion engine as per Mexico Landfill Protocol. The electricity generation plant includes a generator-set of 6.4 MW installed capacity (comprised of four generator engines), a 13.8 to 115 kVA transformer during phase I, a transmission line that reach the local electric grid. The project has been registered since 30/11/2007 under CDM Standard and is currently being transfered to RESERVE for its second crediting period. |  |  |
| - Owner of Landfill (name and organization): Dueño del relleno sanitario (Nombre y organización): | Ciudad Juarez Municipality |  |  |
| - Owner of Gas Collection and Control System: Dueño del sistema de colección y control del gas: | Biogas de Juarez S.A. de C.V. |  |  |
| - Type of Waste Accepted (MSW, demolition debris, organic, etc.): Tipo de desechos aceptados (Residuos municipales sólidos, escombros de demolición, residuos orgánicos, etc.): | Primarily MSW. Additionaly, the landfill accepts debris, green waste and wood. |  |  |
| - Designed Landfill Capacity (cubic meters or tonnes): Capacidad diseñada del relleno sanitario (metros cúbicos o toneladas): | 30,000,000 |  |  |
| - Date of last modification, construction, or reconstruction (if applicable) | 2017 (operational cell) |  |  |
| - Year Landfill Opened: Año de apertura del relleno sanitario: | 1994 |  |  |
| - Year Landfill Closed or Estimated Date of Closure (if known): Año de cierre del relleno sanitario o año estimado de cierre (si es conocido): | 2040 |  |  |
| Baseline Destruction Information Información de destrucción de línea base |  | Yes | No |
| - Did the landfill ever collect and destroy landfill gas using a non-qualifying destruction device (i.e., passive flares)? If yes, please describe: ¿El relleno sanitario ha colectado o destruido gases usando un dispositivo de destrucción no calificado (por ejemplo, quemadores pasivos)? Si es así, por favor explique: |  |  |  |
| - Did the landfill ever collect and destroy landfill gas using a qualifying destruction device (i.e., candlestick flare, engine, etc.)? If yes, please describe: ¿El relleno sanitario ha colectado o destruido gases usando un dispositivo de destrucción calificado? Si es así, por favor explique: The project was originally registered under CDM standard and has been transferred to Reserve (CAR). Before CDM registration and starting date, que landfill does not collect or destroy landfill gas. |  |  |  |
| Project Eligibility and Monitoring Elegibilidad y monitoreo del proyecto |  | Yes | No |
| - Have any GHG reduction tonnes from the project ever been registered with or claimed by another registry or program prior to registering with the Reserve? If yes, you must complete and return a “Registry Project Transfer Attestation Form”. ¿El proyecto ha estado registrado con cualquier otro registro o programa de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, o se han vendido toneladas de CO2 bajo otro programa, antes de buscar el registro del proyecto con la Reserva? Si es así, deberá completar y entregar una forma “Registry Project Transfer Attestation Form”. |  |  |  |
| - Have any GHG reductions from the project ever been sold directly to a third party (i.e., sold without being registered with or claimed by another registry or program) prior to registering with the Reserve? If yes, please describe: ¿Se han vendido reducciones de gases efecto invernadero del proyecto a un tercero (por ejemplo, venta de bonos de carbono no registrados o reclamados por otro registro o programa) antes de buscar un registro con la Reserva? Si es así, por favor explique: |  |  |  |
| - Is this project being implemented and maintained as the result of any law, statue, regulation, court order, or other preexisting legally binding mandate? If yes, please explain. ¿Este Proyecto se está implementando y manteniendo como resultado de alguna ley, estatuto, regulación, orden judicial, u otro mandato legal? Si es así por favor explique. |  |  |  |
| - Is a detailed monitoring plan been developed for this project? If not, by what date will a monitoring plan be in place? ¿Se ha desarrollado un plan de monitoreo detallado para este proyecto? Si no es así, ¿en qué fecha se contará con un plan de monitoreo? |  |  |  |
| - Is the Account Holder authorized to sign the Attestation of Title? ¿Está autorizado el titular de la cuenta a firmar la Atestación de propiedad? |  |  |  |
| All Projects (optional) Opcional para todos los proyectos |  |  |  |
| - Additional information (if any): Información adicional: The project has had two 7-year crediting period under CDM Standard, that is 14 years of monitoring and verification. |  |  |  |